CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A

PROCEDIMIENTO DE COTIZACION RESTRINGINDO

N° PCR -008-2018

COMPRA  E INSTALACIÓN DE  EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y TORRES DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE ESTACIONES AGROMETEOROLOGICAS DE BANCLIMA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CORBANA S.A. POCOCÍ, GUÁPILES, LA RITA.

PROVEEDURIA GENERAL DE BIENES Y SEVICIOS

SECCIÓN DE COMPRAS

ZAPOTE

JULIO 2018

#### SECCION I

#### CONDICIONES GENERALES

- OBJETO

El presente procedimiento de cotización restringido, es para el  programa de BANACLIMA de CORBANA S.A. y  tiene por objeto:

- La compra e instalación de equipos de transmisión de datos.

- La compra e instalación de torres de comunicación.

- Traslado de instrumentación de los actuales equipos de las estaciones meteorológicas a las nuevas torres.

- Desmotaje de las actuales torres,  para la red de estaciones meteorológicas del programa  Banaclima de CORBANA S.A.

- ASPECTOS FORMALES DE LA COTIZACIÓN

  - El participante debe realizar una descripción general del equipo principal como de los equipos accesorios, indicando entre otros aspectos (marca, modelo, etc.). Preferiblemente adjuntar folletos.

  - El participante debe indicar el precio del equipos y torres (s) en colones o en dólares moneda del curso legal de los Estados Unidos de América, asimismo indicar el precio de cada componente para cada equipo en forma separada, comunicando los tributos que afectan los precios, instalación y desinstalación de equipos,  en caso de omitirlos se presumen incluidos en el precio cotizado, indicar en forma clara el precio total cotizado en números y letras coincidentes, en caso de discrepancia prevalecerá el costo menor.

El participante debe considerar que el precio incluya entre otros, los gastos de viáticos, hospedaje, y transporte, ya que los equipos y torres  deben de ser entregados e instalados en los puntos que se indicarán posteriormente. Para un mejor entendimiento de la oferta los proveedores deberán, además de presentar la cotización completar el cuadro que se encuentra en la sección cuatro de este cartel.

  - Forma de pago.

  - Vigencia de la oferta (mínima 60 días naturales). A partir de la fecha de apertura de las ofertas.

  - El participante debe indicar el plazo de garantía de cada uno de los equipos y torres y describir el procedimiento mediante el cual se solicitaría un eventual reclamo de la garantía.

  - El participante debe describir el procedimiento para la atención de averías, indicando  aspectos como: tiempos de respuesta, remplazo de partes y otros.

  - El participante debe indicar claramente el tiempo de entrega de cada uno de los equipos a   adquirir, el cual debe ser indicado en días naturales. Además debe indicar el plazo de instalación para cada equipo en forma separada. Deberá presentar un cronograma de actividades en el que se detalle el tiempo de instalación,  tanto de los equipos como de las nuevas torres, identificando cada uno de los sitios.

  - Se coordinará una visita obligatoria a los puntos donde se ubicarán las torres y los equipos de transmisión de datos, con el siguientes cronograma:

09 de julio 2018: Islas, Pénjamo, Las Valquiras, Cartagena y Siquirres. Estos sitios se encuentran en los cantones de Sarapiquí, Pococí, Siquirres y Guácimo.

10 de julio 2018: LimonFruit B, Chirripó, Nazareno, Agrotubérculos y Sixaola.

Estos sitios se encuentran Matina, Limón y Talamanca.

  - Las visitas se deberán coordinar con antelación a la fechas indicadas, con el Ing. José Antonio Guzmán Alvarez, Coordinador de BANACLIMA, al siguiente correo: jguzman@corbana.co.cr, o al  teléfono 2713-1600 en un horario de 7:00 am a 17:00 horas. La finalidad de esta visita, es que los proveedores, expresen y consulten de primera mano aspectos técnicos que consideren relevantes, siempre y cuando estas últimas estén dentro de un rango razonable de conocimiento del usuario final.

- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

# Las ofertas no deben presentar correcciones, ni tachaduras que no hayan sido salvadas correctamente, mediante la respectiva nota detallada, clara y firmada por el representante legal o persona física en su caso.

# Las ofertas podrán ser remitidas a los siguientes correos electrónicos: wmunoz@corbana.co.cr del Sr. William Muñoz Rodríguez, Jefe de Compras  y mrios@corbana.co.cr del Sr. Marco Rios Castro, Comprador,  a más tardar el 13 de julio del 2018 antes de las 16:30 horas a nombre de Corporación Bananera Nacional S.A. (CORBANA S.A.).

- DOCUMENTOS ADICIONALES:

  - Si se trata de una persona física, se debe consignar claramente todas las calidades (el nombre completo, estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad) y dirección exacta, números de teléfono y correos electrónicos.

  - Si es una persona jurídica deberá aportar:

    - Certificación de personería jurídica original, en la cual conste que la certificación se encuentra inscrita y vigente en el momento de la apertura.

    - Las certificaciones no deberán tener más de un mes de expedidas, y deberán contar con las especies fiscales de ley y demás formalidades que deban cumplir.

    - Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal.

  - Se le recuerda a los proveedores participantes, su obligación de mantener al día sus obligaciones con la seguridad social. CORBANA S.A. verificará en el análisis de las ofertas, el estado de estas obligaciones. CORBANA S.A. no adjudicará el siguiente proceso, si el proveedor por adjudicar se encuentra en estado moroso y se reserva el derecho de establecer el plazo que considere conveniente para sus intereses, a fin de que el proveedor normalice su situación.

  - El adjudicatario (s) deberá (n) presentar una garantía de cumplimiento de un diez por ciento (10 %) sobre el monto total adjudicado, en dólares moneda del curso legal de los Estados Unidos de América, o en colones al tipo de cambio del día de la presentación de la garantía, dentro de un término de ocho (8) días naturales a partir de comunicada la adjudicación. Dicha garantía deberá cubrir los plazos de entrega del equipo completo, tanto el principal y sus accesorios y su respectiva instalación, más 30 días naturales adicionales.

El depósito de garantía de cumplimiento, deberá realizarse en las oficinas centrales de CORBANA, S.A., sita en Zapote, 125 metros noreste de la Casa Presidencial, mediante cheque de gerencia, dinero en efectivo o garantía bancaria, esta última deberá indicar que es irrevocable. No se aceptarán certificados de depósito a plazo. No devengará ningún tipo de interés a favor del adjudicatario durante el tiempo de vigencia de la contratación, ni posterior a ésta.

  - CORBANA, S.A., se reserva el derecho de declarar desierto o infructuoso el presente procedimiento de contratación según sea el caso, o bien de adjudicar en forma parcial según convenga a sus intereses, sin tener ninguna responsabilidad por tal situación.

  - CORBANA S.A, se reserva el derecho de negociar una mejora en las condiciones de la oferta que presentan los proveedores.

  - La oferta debe ser presentada, de conformidad con el orden establecido en este cartel.

  - Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español, no obstante para cualquier documento adicional en otro idioma, CORBANA S.A. se reserva el derecho de solicitar la traducción correspondiente.

  - CORBANA S.A. se reserva el derecho de solicitar a los oferentes subsanar errores o aclaraciones de las ofertas presentadas.

  - Considerando el artículo 23, inciso g) de la Ley del Impuesto sobre La Renta, se retendrá el DOS POR CIENTO (2%) del monto total de esta compra, el cual será depositado en las oficinas de la Dirección General de Tributación correspondiente.

  - El proveedor adjudicado debe aceptar la firma de un contrato por la contratación. En este contrato el proveedor deberá de mantener durante todo el plazo de contratación, sus obligaciones de seguridad social, presentar la póliza de riesgos del trabajo y una póliza de responsabilidad civil contra terceros.

  - El proveedor debe indicar en la cotización que entiende y acepta todos los puntos mencionados en este cartel.

#### SECCIÓN Il

ASPECTOS TÉCNICOS

- VIDA UTIL

El participante deberá indicar en años la vida útil de cada equipo y de las torres ofertadas.

- INSTALACION DE EQUIPOS Y TORRES.

En la oferta, el participante deberá contemplar la instalación completa (equipo, materiales y mano de obra), y todos aquellos detalles que se requiera para el óptimo funcionamiento de cada uno de los equipos. Incluyendo pruebas de transmisión de datos que certifiquen la calidad en el envío y recepción de datos hacia el punto central en el Centro de Investigaciones.

Así mismo validar en sitio y/o considerar los requerimientos eléctricos de conexión necesarios, que garanticen el óptimo funcionamiento y protección de los equipos.

- PERSONAL PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TORRES.

Es requisito que el oferente, presente una carta firmada por su representante legal, que la empresa cuenta con al menos tres años de experiencia, en venta de estos equipos de comunicación, así como en su instalación y configuración. Además de que cuenta con un técnico en mantenimiento idóneo tanto para los equipos, como para la instalación de las torres, con toda la capacitación y experiencia necesaria para el apropiado mantenimiento de ambos.

- SELECCIÓN Y AJUDICACIÓN DE OFERTAS.

Las ofertas serán analizadas por personal de CORBANA, S.A, el cual estudiará las ofertas dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales contados a partir de la recepción de las ofertas.

- DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS A OFERTAR.

  - Corporación Bananera Nacional S.A. requiere comunicar de forma directa entre las estaciones agrometeorológicas automáticas que posee en la red BANACLIMA, que se ubican en la Vertiente Caribe y  el Centro de Investigaciones la Rita, mediante  el uso de la red celular, con el fin de tener los datos cada cinco minutos y poder realizar un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, debe ser capaz de configurar y programar los equipos remotamente, para esto la empresa ofertante deberá:

  - Ofertar diez (10) equipos de transmisión (modem) que garantice el envío de datos meteorológicos, de manera eficiente y eficaz, sin pérdida de datos y que sea compatible 100% y de conexión directa con los dataloggers que posee la red de estaciones automáticas de CORBANA, en este caso son de la marca Campbell Scientific. Los modelos de dataloggers que se requieren conectar son: CR10X, CR1000, CR1000X.

  - El dispositivo de comunicación debe traer todos los cables necesarios para la conexión con los datalogger, ya sea por los puertos RS232 (considerando el uso del cable tipo "null"), Ethernet y micro USB (2.0), tomando en cuenta que el modelo del datalogger actual de la estación, pueda ser cambiado posteriormente.

  - Poseer al menos 2 conectores SMA para radiofrecuencia (antena externa y antena GPS).

  - Trabajar preferiblemente en la red 4G y en el caso de que esta no esté disponible el equipo pueda realizar un cambio a 3G.

  - Operar a 12 VDC ± 3 V. El consumo de corriente no debe ser mayor a 300mA en el modo activo y no más de 95mA en el modo “ocioso”.

  - El equipo debe tener salida a puertos Ethernet RJ45, puerto serial RS-232 (DB-9) y micro-B USB.

  - Debe poseer entre las opciones de red Ethernet/USB: DNS, DHCP Server, VLAN, PPPoE.

  - En el soporte de VLAN el equipo debe tener IPsec, OpenVPN Client con capacidad de trabajar con 5 túneles de manera simultánea y que permita la creación de múltiples subredes.

  - Para la comunicación serial debe poseer el servicio PPP, servidor serial, TCP/UDP PAD Mode.

  - Tener la capacidad de configuración presencial y remota: Interface WEB Local, AT Command Line Interface (Telnet/SSH/Serial), Comandos SMS, SNMP. La interfaz WEB debe ser gráfica, amigable para su configuración, tener únicamente la opción de configuración por comandos no es válida.

  - Debe tener características y puertos configurables para optimizar la potencia de consumo mediante programación del datalogger a través de un puerto de 12 voltios “conmutado” o un puerto de control.

  - Ofrecer con el equipo de comunicación: 	Antena con conector tipo N-hembra, con soporte para torres con ancho de la cara entre 8 pulgadas y 17 pulgadas y que posea la opción de ajustar el ángulo de orientación. Esta antena puede ser del tipo tanto direccional como omnidireccional, interna o externa, pero tiene que proveer la mejor ganancia de señal. Soporte para colocar el dispositivo en la caseta. Cable del tipo LMR195 con conectores N en ambos lados, del largo necesario para minimizar la atenuación de la señal. Protector de picos para la frecuencia de operación del modem con conectores tipo N-Hembra en ambos lados, que incluya un cable coaxial tipo N macho a SMA macho con un largo no mayor a 20 pulgadas. CORBANA proporcionará los SIM card requeridos y que serán utilizados como medio de transmisión de datos.

  - Torres de comunicación:

Para el funcionamiento de la red de estaciones agrometeorológicas de BANACLIMA se requiere el cambio de siete (7) torres cuyas funciones son la transmisión de datos y ser el soporte de los equipos de las estaciones agrometeorológicas.

A continuación se describe  la  ubicación y altura deseada para las nuevas torres:

| No. | Finca | Provincia | Cantón | Altura (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pénjamo | Heredia | Sarapiquí | 6 |
|  | Las Valquirias | Limón | Pococí | 6 |
|  | Cartagena | Limón | Guácimo | 6 |
|  | LimoFrut B | Limón | Matina | 6 |
|  | Siquirres | Limón | Siquirres | 6 |
|  | Agrotubérculos | Limón | Talamanca | 6 |
|  | Sixaola | Limón | Talamanca | 6 |

Las torres deberán tener las siguientes características: Se requieren torres construidas en material aluminio endurecido de pared gruesa, resistente a la corrosión, robustas es decir capaces de resistir las inclemencias del clima, como lluvia, sol, alta humedad y viento. Tubería vertical mínimo  de 1 pulgada de diámetro. Las torres deben ser de 6 metros de altura, en dos segmentos de 3 metros cada uno. Debe contar con un mástil extensible de 1,50 metros, debe contar con una base para anclaje de concreto mínima de un metro (1) por un metro (1) y de 1,25 metros de profundidad. Debe contar con un sistema de anclaje al suelo con sus respectivos vientos. Se requiere que cuente con un sistema de puesta a tierra para protección de rayos, además el proveedor debe dotar todos los accesorios necesarios para su protección de descargas eléctricas.

  - Desmontaje de las estaciones actuales.

A continuación se describe el sitio y la altura de las torres por desmontar.

| No. | Finca | Provincia | Cantón | Altura (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pénjamo | Heredia | Sarapiquí | 21 |
|  | Las Valquirias | Limón | Pococí | 15 |
|  | Cartagena | Limón | Guácimo | 21 |
|  | LimoFrut B | Limón | Matina | 9 |
|  | Siquirres | Limón | Siquirres | 27 |
|  | Agrotubérculos | Limón | Talamanca | 21 |
|  | Sixaola | Limón | Talamanca | 30 |

El proveedor deberá dejar el sitio tanto de desinstalación como de instalación libre de desechos. Para lo cual el proveedor deberá tomar todas las medidas de seguridad oportunas para proteger las torres nuevas y la infraestructura que rodea a las mismas, así como las medidas de seguridad ocupacional.

Las torres desinstaladas deberán ser trasladadas por cuenta del proveedor hasta el Centro de Investigaciones La Rita, ubicada en Guápiles. Para ello cada torre deberá ser agrupada e identificada para su posterior reconocimiento.

  - Traslado e instalación de instrumentos meteorológicos.

El proveedor adjudicado debe trasladar los instrumentos de medición (sensores, cables, caja hermética que contiene el datalogger y batería), y la fuente eléctrica de la torre actual, hacia la nueva torre. El proveedor deberá dejar operando la estación meteorológica, así como todos sus sensores, además verificar y configurar la comunicación a través de los módems, de tal forma que los datos de cada una de las estaciones puedan ser almacenados y consultados en la base de datos de CORBANA. Solo se dará por recibido este proyecto, cuando se reciban a satisfacción, todos los datos en forma correcta de cada una de las estaciones.

SECCION III

SISTEMA DE VALORACION:

- Se reciben las ofertas hasta la fecha señalada.

- Se verifica el cumplimiento de los requisitos formales y aspectos técnicos solicitados, en el presente proceso.

- Los que superan los aspectos técnicos y formales quedan elegibles.

- Precio

Se le adjudicará el 100% de los puntos a la empresa que ofrezca el menor precio total (monto total).

- Empate

- De producirse un empate, se solicitará a las empresas que mantienen el empate, una nueva oferta que debe venir en sobre cerrado en la fecha y hora que se indicará.

- De persistir el empate, la Administración de CORBANA S.A., queda en libertad de decidir lo que a su criterio considere oportuno, una vez considerados y evaluados los puntos antes citados.

SECCION IV

RESUMEN DE COSTOS

| Ítem | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVI | PRECIO TOTAL CON IVI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 10 |  |  |
| 2 | INSTALACION DE TORRES Y TORRES NUEVAS | 7 |  |  |
| 3 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTACIONES | 7 |  |  |
| 4 | DESMONTAJE DE TORRES ACTUALES | 7 |  |  |
| COSTO TOTAL PROYECTO |  |  |  |  |